# PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TL 1/500)

KHU VỰC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ VĨNH TRUNG VÀ XÃ VĨNH THÁI, THÀNH PHỐ NHA TRANG

- THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tên người góp ý: ……………………………………..……......……………......

Địa chỉ: 	Số…………........................Đường………………………………...............

Tổ dân phố:.........................Phường……………………………….............

Điện thoại: ……………………….. Email: ……………….…......……......

- NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH:

Theo hồ sơ đính kèm (Bản vẽ và thuyết minh tóm tắt).

Vui lòng truy cập website: https://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/quy-hoach-xay-dung để xem nội dung Hồ sơ điều chỉnh cục bộ (đầy đủ).

C. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO HỒ SƠ ĐCCB QUY HOẠCH:

Vui lòng đánh dấu X và nội dung góp ý cho tùng mục (nếu có).

1. Về lý do và sự cần thiết thực hiện điều chỉnh cục bộ:

( Thống nhất

Ý kiến góp ý bổ sung hoàn thiện hồ sơ:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

(  Không thống nhất

Lý do không thống nhất:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

2. Về nội dung điều chỉnh cục bộ:

a. Điều chỉnh Hệ thống thoát nước mưa.

( Thống nhất

Ý kiến góp ý bổ sung hoàn thiện hồ sơ:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

(  Không thống nhất

Lý do không thống nhất:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

b. Điều chỉnh Hệ thống thoát nước thải.

( Thống nhất

Ý kiến góp ý bổ sung hoàn thiện hồ sơ:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

(  Không thống nhất

Lý do không thống nhất:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

c. Điều chỉnh Hệ thống cấp nước.

( Thống nhất

Ý kiến góp ý bổ sung hoàn thiện hồ sơ:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

(  Không thống nhất

Lý do không thống nhất:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

3. Ý kiến góp ý khác:

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

…………………………..………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………...

Nha Trang, ngày........tháng.......năm 2023

Người góp ý

(Ký ghi rõ họ tên)

# THUYẾT MINH TÓM TẮT

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TL 1/500)

KHU VỰC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ VĨNH TRUNG VÀ XÃ VĨNH THÁI, THÀNH PHỐ NHA TRANG

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ:

I.1. Lý do và sự cần thiết thực hiện điều chỉnh cục bộ:

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 16/6/2020.

- Nghị quyết số 94/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hoà ngày 08 tháng 12 năm 2020 “Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái”.

- Nghị quyết số 88/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hoà ngày 28 tháng 07 năm 2021 “V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung-Vĩnh Thái”.

- Văn bản số 801/SXD–QLCL của Sở Xây dựng ngày 18/03/2022 " V/v thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Giai đoạn 1) Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang (Lần 2)".

- Để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Giai đoạn 1) Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang thì việc lập báo cáo “Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (TL 1/500) Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang” là hết sức cần thiết.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:

1. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

a. Tóm tắt Quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đã được phê duyệt:

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 16/6/2020:

- Diện tích lập quy hoạch: 41,06ha.

- Hệ thống thoát nước mưa: Cửa xả theo quy hoạch được duyệt gồm 4 vị trí, toàn bộ đều thoát về nhánh sông Quán Trường nằm ở phía Bắc của quy hoạch. Trong đó:

+ Cửa xả 1 có diện tích lưu vực 7,66ha: Nằm trên đường số 1 thoát nước chủ yếu cho khu dân cư hiện trạng.

+ Cửa xả 2 có diện tích lưu vực 9,48ha: Nằm trên đường TN5 thoát nước cho một phần khu vực QH đất tái định cư.

+ Cửa xả 3 có diện tích lưu vực 16,09ha: Nằm trên đường TX1 thoát nước cho cho một phần khu vực QH đất tái định cư và đất công cộng.

+ Cửa xả 4 có diện tích lưu vực 5,45ha: Nằm trên đường 4F thoát nước cho khu vực dân cư hiện trạng (QH chỉnh trang).

- Hệ thống thóa nước thải: Theo quy hoạch được duyệt, phương án xử lý nước thải chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu khi chưa xây dựng nhà máy XLNT phía Tây thì nước thải được tập trung về bể tự hoại cải tiến (bể BASTAF) công suất 1400m3/ngđ nằm ở phía Bắc của khu quy hoạch sát sông Quán Trường. Ở giai đoạn sau khi đã có nhà máy xử lý thì nước thải sẽ được bơm về hệ thống cống thoát nước thải trên đường Võ Nguyên Giáp, sau đó sẽ kết nối về trạm xử lý nước thải phía Tây TP. Nha Trang (vị trí quy hoạch nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thái).

- Hệ thống cấp nước: Theo quy hoạch được duyệt, vị trí đấu nối nguồn cấp nước như sau:

+ Tuyến ống 01 - Ø160 đi dọc theo đường số 4F quy hoạch, hướng ra đấu nối với tuyến ống Ø200 hiện trạng trên đường Vĩnh Thái – Thủy Tú.

+ Tuyến ống 02 - Ø110 đi dọc theo đường TN5 quy hoạch, hướng ra đấu nối với tuyến cấp nước hiện có trên đường Võ Nguyên Giáp.

b. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống cấp thoát nước:

- Thực hiện điều chỉnh cục bộ hệ thống cấp thoát nước Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang theo:

+ Nghị quyết số 88/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hoà ngày 28 tháng 07 năm 2021 “V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái”.

+ Văn bản số 801/SXD–QLCL của Sở Xây dựng ngày 18/03/2022 " V/v thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Giai đoạn 1) Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang (Lần 2)".

b.1. Hệ thống thoát nước mưa:

- Theo ranh giới dự án đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái (giai đoạn 1) được duyệt, chỉ có duy nhất 1 cửa xả là CX2, vì vậy để thực hiện được dự án, lưu vực thoát nước sẽ phải tập trung về cửa xả này. Do đó, vị trí cửa xả theo quy hoạch vẫn giữ nguyên nhưng phạm vi thu nước (lưu vực) của các cửa xả sẽ được điều chỉnh qua lại để không ảnh hưởng đến thoát nước của từng giai đoạn thực hiện cũng như tổng thể quy hoạch. Trong 4 cửa xả thì CX2 và CX3 là 2 cửa xả gần nhau và thoát nước cho khu vực được quy hoạch đất tái định cư và đất công trình công cộng (khoảng 29ha), hai cửa xả 1 và 4 chủ yếu thoát nước cho khu vực dân cư hiện trạng quy hoạch chỉnh trang. Quá trình nghiên cứu điều chỉnh, tư vấn có xét thêm đến việc phân chia giai đoạn, sẽ tập trung đầu tư trước các khu vực quy hoạch đất tái định cư, công trình công cộng, đối với các khu vực quy hoạch chỉnh trang hiện trạng rất khó khăn trong công tác đền bù sẽ đầu tư sau, vì vậy hai cửa xả quan trọng nhất và ưu tiên tập trung lưu vực là CX2 và CX3.

- Từ định hướng trên, tư vấn đã bố trí lại diện tích lưu vực và tính toán khẩu độ cống chính của từng cửa xả, thay đổi như sau:

+ Cửa xả 1 theo quy hoạch diện tích 7,66ha giảm còn 6,45ha, cống chính kích thước bằng quy hoạch là D2000mm;

+ Cửa xả 2 theo quy hoạch diện tích 9,48ha tăng lên thành 16,27ha, cống chính kích thước theo quy hoạch D1000mm tăng lên D1800mm; đồng thời điều chỉnh vị trí và hướng cửa xả cho phù hợp với điều kiện hiện trạng thực tế.

+ Cửa xả 3 theo quy hoạch diện tích 16,09ha giảm còn 12,81ha, cống chính kích thước theo quy hoạch D2000mm giảm xuống D1500mm;

+ Cửa xả 4 theo quy hoạch diện tích 5,45ha giảm còn 3,24ha, cống chính kích thước bằng quy hoạch là D800mm.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh dọc theo các tuyến đường, lưu vực thoát nước điều chỉnh cục bộ để hướng thoát về vị trí cửa xả nói trên, đảm bảo thu gom và thoát nước mưa cho dự án đồng thời kết nối với hiện trạng thoát nước của khu vực.

b.2. Hệ thống thoát nước thải:

- Công nghệ bể tự hoại cải tiến chỉ áp dụng cho việc xử lý nước thải phân tán ở quy mô hộ gia đình hoặc công trình độc lập (chỉ từ 10-500m3/ngày) đối với việc xử lý tập trung của khu dân cư lớn như của khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái thì công nghệ này không đáp ứng được, đồng thời vị trí đặt bể BASTAF cũng nằm ngoài ranh giới dự án (giai đoạn 1), vì vậy phương án xử lý nước thải bằng bể tự hoại cải tiến là không khả thi.

- Giải pháp điều chỉnh đưa ra là thực hiện theo phương án tương lai của quy hoạch thoát nước thải được duyệt là dẫn về hệ thống cống thoát nước thải trên đường Võ Nguyên Giáp. Do nhà máy XLNT phía Tây chưa xây dựng nên trong giai đoạn này sẽ dẫn về trạm xử lý nước thải phía Nam. Với phương án này, về sau khi thay đổi hướng thu gom về nhà máy XLNT phía Tây thì hệ thống ống tải trên đường Võ Nguyên Giáp vẫn được tận dụng nên sẽ không gây lãng phí.

- Toàn bộ nước thải của dự án sau khi thu gom được tập trung về trạm bơm đặt tại khu vực quy hoạch cây xanh cách ly. Tại thời điểm thực hiện điều chỉnh quy hoạch sẽ đưa ra hai giải pháp nư sau:

+ Giai đoạn hiện nay, nước thải sẽ được tập trung xử lý bằng bể tự hoại tại mỗi hộ gia đình và được đấu nối ống chờ ra cống đường phố.

+ Trong tương lai, từ trạm bơm xây dựng đường ống dọc đường Võ Nguyên Giáp dẫn nước đến Trạm bơm gói 7, từ đây sẽ do Trạm bơm gói 7 xử lý bơm nối tiếp về đường số 4 sau đó dẫn về trạm XLNT phía Nam thành phố.

- Đối với trạm bơm được thiết kế đảm bảo cho lưu lượng toàn bộ quy hoạch 41,06ha, riêng công suất máy bơm và đường ống tải dẫn về Mỹ Gia được thiết kế trước mắt cho lưu lượng nước thải theo từng giai đoạn.

b.3. Hệ thống cấp nước:

- Theo quy hoạch, nguồn cấp nước cho khu vực được lấy từ đường ống Ø200 hiện trạng trên đường vào xã Vĩnh Thái – Thủy Tú và đường ống cấp nước trên đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên do ranh giới dự án nằm cách xa các nguồn đấu nối và các tuyến đường quy hoạch chưa được triển khai. Vì vậy, để triển khai thực hiện được các dự án thì sẽ điều chỉnh vị trí và hướng tuyến ống đấu nối cấp nguồn:

+ Tuyến 01- Ø160 trên đường số 4F sẽ được thay đổi hướng tuyến đi theo đường bê tông hiện trạng (đường Bờ Đập) hướng ra đường Vĩnh thái - Thủy Tú và kết nối được với đường ống Ø200 hiện trạng.

+ Tuyến 02 - Ø110 trên đường TN5 sẽ được thay đổi đi theo đường số 1 (đấu nối qua khu đô thị Phúc khánh 1) hướng ra đường Thái Thông để đấu nối với đường ống Ø110 hiện trạng.

- Do thay đổi vị trí hướng tuyến đấu nối cấp nguồn nên phương án vạch tuyến mạng lưới cấp nước cho dự án cũng thay đổi theo. Tuy nhiên đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo khớp nối đồng bộ với phạm vi còn lại không điều chỉnh trên tổng thể đồ án đã được duyệt trước đây.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (TL 1/500) Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp điều chỉnh cục bộ hệ thống cấp thoát nước nhằm đảm bảo việc triển khai phù hợp thực tế, nhu cầu sử dụng, khai thác, góp phần giải quyết những khó khăn đang tồn tại,...Trên tinh thần thúc đẩy nhanh chóng quá trình thực hiện điều chỉnh cục bộ hệ thống cấp thoát nước để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Giai đoạn 1) Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tạo điều kiện thuận lợi và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cho khu vực phía Tây thành phố Nha Trang.

- Trên đây là thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (TL 1/500) Khu vực bố trí tái định cư tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Kính trình và đề nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.